Общество с ограниченной ответственностью

«СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

ИНН 7328036191 КПП 732501001,  Адрес (юридический, фактический):

432007 г. Ульяновск, 1-ый Рабочий пер., д. 6,  тел. (8422)  53-78-72; факс. 53-79-06

СПРАВКА

по потреблению тепловой энергии и теплоносителя в отчетный период на основании показаний общедомовых приборов учета

ЯНВАРЬ 2013

| Адрес | Объем, Гкал | Объем, приходящийся на нежилые эксплуатируемые помещения, Гкал | Объем Гкал, подлежащий распределению жителям |
| --- | --- | --- | --- |
| Заводской, 23 | 360,04 |  | 360,04 |
| Заводской, 27 | 323,34 | 5,7 | 317,64 |
| Заводской, 29 | 621,43 |  | 621,43 |
| Заречная, 9 | 314,57 | 0,52 | 314,05 |
| Заречная, 22 | 604,3 | 0,90 | 603,4 |
| Заречная, 27 | 457,13 |  | 457,13 |
| Заречная, 29 | 145,34 |  | 145,34 |
| Заречная, 33 | 301,36 | 0,43 | 300,93 |
| Заречная, 35 | 89,22 |  | 89,22 |
| Краснопролетарская, 1 | 174,79 | 12,62 | 162,17 |
| Краснопролетарская, 3 | 109,92 | 3,81 | 106,11 |
| Краснопролетарская, 10 | 126,42 |  | 126,42 |
| Краснопролетарская, 12 | 136,77 |  | 136,77 |
| Краснопролетарская, 13а | 269,02 | 10,25 | 258,77 |
| Краснопролетарская, 15 | 160,14 | 3,48 | 156,66 |
| Краснопролетарская, 17 | 141,94 |  | 141,94 |
| Краснопролетарская, 19 | 105,74 |  | 105,74 |
| Краснопролетарская, 20 | 122,49 |  | 122,49 |
| Краснопролетарская, 21 | 81,95 |  | 81,95 |
| Краснопролетарская, 22 | 168,5 |  | 168,5 |
| Краснопролетарская, 25 | 130,87 |  | 130,87 |
| Краснопролетарская, 26 | 124,91 | 3,86 | 121,05 |
| Ленинградская, 30 | 103,61 |  | 103,61 |
| Металлистов, 17 | 123,39 | 32,57 | 90,82 |
| Металлистов, 19 | 123,01 |  | 123,01 |
| Металлистов, 21 | 116,22 |  | 116,22 |
| Пионерская, 10 | 225,59 |  | 225,59 |
| Почтовая, 28 | 324,17 |  | 324,17 |
| Почтовая, 29 | 151,17 |  | 151,17 |
| Рабочая, 2 | 85,05 |  | 85,05 |
| Рабочая, 5 | 19,85 |  | 19,85 |
| Шоферов, 3 | 99,77 | 3,81 | 95,96 |
| Шоферов, 10 | 103,6 | 3,71 | 99,89 |