## Содержание
Обязательный перечень работ и услуг, входящих в размер платы за содержание жилья по договорам управления на 2012 год по ул. Краснопролетарская, 15
№п/п | Наименование работы (услуги) | Размер платы на 1 кв.м. | Периодичность (сроки) выполнения
1. | Уборка придомовой территории | 1.73
1.1. | Летняя уборка | 1.47
| подметание придомовой территории | 0.68 | 6 раз в неделю
| уборка газонов | 0.44 | 2 раза в неделю
| покос травы | 0.149 | 2 раза в сезон
| очистка урн от мусора | 0.056 | 2 раза в неделю
| уход за имеющимися зелеными насаждениями | 0 | 2 раза в сезон
| погрузка мусора для транспортировки | 0.065 | не позднее 3-х суток
| подметание приподъезных ступеней и площадок | 0.08 | 6 раз в неделю
| снос аварийных деревьев | 0 | по мере необходимости
1.2. | Зимняя уборка | 1.99
| подметание, сдвижка снега | 0.85 | 6 раз в неделю
| посыпка наледи песком или смесью | 0.085 | 1 раз в 2 суток
| очистка территории от наледи | 0.47 | 2 раза в неделю
| механизированная уборка машинами | 0.395 | не позднее 4 часов после окончания снегопада
| очистка приподъездных ступеней и маршей от наледи вручную | 0.19 | 6 раз в неделю
2. | Обслуживание мусоропроводов, мусорокамер | 0.75
| профилактический осмотр мусоропроводов | 0.05 | 2 раза в год
| удаление мусора из мусороприемных камер | 0.57 | по графику
| устранение засоров | 0.13 | по мере необходимости
| дезинфекция мусоропроводов | 0 | 1 раз в месяц
| мойка мусоросборника, влажное подметание мусорокамер | 0 | 1 раз в месяц
3. | Обслуживание системы отопления | 1.29
| осмотр системы центрального отопления, проверка состояния трубопровода, отопительных приборов, регулировочной и запорной арматуры | 0.05 | 2 раза в год
| ликвидация воздушных пробок: | 0.23
| - в стояке: открытие вентиля на воздухосброснике, расположенном на чердаке здания; выпуск воздуха; закрытие вентиля |  | в течение смены
| - в радиаторном блоке: отвинчивание пробки, выпуск воздуха; завинчивание пробки |  | в течение смены
| консервация тепловых и элеваторных узлов | 0.07 | 1 раз в год
| промывка и опрессовка системы отопления | 0.38 | 1 раз в год
| проверка состояния креплений, подвесок и прокладок для магистрального трубопровода на чердаке и в подвале | 0.045 | 2 раза в год
| восстановление теплоизоляции до 1 м | 0.06 | по мере необходимости
| мелкий ремонт запорной арматуры | 0.03 | по мере необходимости
| регулировка и наладка системы отопления | 0.08 | 1 раз в год
| набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках | 0.08 | 1 раз в год
| снятие показаний общедомовых приборов учета | 0.11 | 1 раз в месяц
| смена прокладок, устранение неплотностей и течи запорной арматуры | 0.065 | по мере необходимости
| обеспечение удовлетворительного функционирования системы отопления (достижение нормативной температуры) | 0.06 | в течении смены поступления заявки о низких температурных параметрах
| замер температуры воздуха в жилых помещениях | 0.03 | в течение 4 часов с момента поступления заявки
4. | Обслуживание системы водоснабжения, водоотведения | 0.64
| осмотр системы водопровода и канализации | 0.04 | 2 раза в год
| осмотр системы горячего водоснабжения | 0.02 | 2 раза в год
| проверка исправности запорной арматуры, санитарно-технических приборов | 0.02 | 2 раза в год
| уплотнение сгонов | 0.04 | 2 раза в год
| устранение засоров | 0.15 | по мере необходимости
| прочистка канализационного лежака | 0.09 | 1 раз в год
| прочистка кухонного стояка (гидродинамический метод) | 0.06 | по заякам, не реже 1 раза в 3 года
| временная заделка свищей, трещин, установка эластичной накладки с закрепелением хомутов на болтах | 0.03 | по мере необходимости
| ремонт участков трубопроводов до 1 м | 0.04 | по мере необходимости
| мелкий ремонт запорной арматуры | 0.03 | по мере необходимости
| набивка сальников патрубков на стояках внутренних водотоков | 0.04 | 1 раз в год
| снятие показаний общедомовых приборов учета | 0.08 | 1 раз в месяц
5. | Обслуживание системы электроснабжения | 0.58
| осмотр линий электрических сетей, арматуры и эл. Оборудования | 0.05 | 2 раза в год
| ППР электрощитовых | 0.29 | по графику
| мелкий ремонт электропроводки, изоляции в местах общего пользования | 0.08 | по мере необходимости
| смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей в местах общего пользования | 0.04 | по мере необходимости
| смена перегоревших электролампочек в технических подпольях и чердаках, лестничных клетках | 0.027 | по мере необходимости
| предоставление ответственным лицам в подъездах электролампочек для освещения лестничных клеток | 0.003 | по мере необходимости
| снятие показаний общедомовых приборов учета | 0.09 | 1 раз в месяц
6. | Мероприятия по содержанию конструктивных элементов здания и придомового инвентаря | 0.28
| осмотр контруктивных элементов здания (составление дефектных актов на обнаружение трещин, проседания фундамента, несоответствие плоскостей) | 0.09 | 2 раза в год
| удаление с крыши снега и наледи | 0 | по мере необходимости
| очистка кровли от снега, мусора, листьев | 0.03 | 2 раза в год
| мелкий ремонт покрытия кровли, примыканий при площади ремонта менее 1 кв.м. |  | по мере необходимости
| уборка чердаков и подвалов | 0.02 | 1 раз в год
| закрытие чердаков и подвалов | 0.01 | в течение 1 суток с момента обнаружения
| укрепление и ремонт парапетных ограждений | 0 | по мере необходимости
| мелкий ремонт оконных и дверных проемов | 0.02 | по мере необходимости
| установка пружин на входные двери | 0.01 | 1 раз в год
| установка табличек номеров домов, восстановление нумерации квартир на подъездах | 0.007 | по мере необходимости
| мелкий ремонт оборудования детских и спортивных площадок | 0.013 | 1 раз в год
| мелкий ремонт контейнеров, тележек (без замены листового металла) | 0.08 | по мере необходимости
7. | Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов | 0.2
| проверка исправности канализационных вытяжек | 0.04 | 1 раз в год
| проверка состояния продухов в цоколях зданий | 0.02 | 1 раз в год
| наличие тяги в вентиляцтонных каналах | 0.12 | 4 раза в год
| устранение засоров | 0.02 | по мере необходимости
8. | Обслуживание внутридомового газового оборудования | 0.2
| профилактический осмотр газовых трубопроводов | 0.2 | 1 раз в год
9. | Дератизация и дезинсекция мест общего пользования | 0.12
| обработка помещений мест общего пользования (привлечение спец. предприятия) |  | 2 раза в год
10. | Проведение диагностики лифтов, отработавших гарантийный срок. Проведение тех. освидетельствования | 0.17 | по мере необходимости
11. | Обслуживание лифтового хозяйства (диспетчеризованного УБДЛ) | 2.54 | постоянно
12. | Страхование особо опасных объектов, ответственности | 0.17 | 1 раз в год
13. | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 0.9 | постоянно
14. | Проведение электроизмерений | 0.06
| измерение сопротивления изоляции силовой и осветительной сети до 1000В, заземляющего устройства |  | 1 раз в 3 года
15. | Услуги паспортного стола | 0.3
| ведение регистрационного учета граждан |  | постоянно
| выдача справок ф.№8, лицевого счета, выписки из лицевого счета |  | по запросу
16. | Услуги по начислению и сбору платежей населения | 1.27 | постоянно
17. | Плата за управление многоквартирным домом | 1.2 | постоянно
18. | Сбор и вывоз ТБО | 1.9 | по графику
| ИТОГО работ по содержанию | 14.3
| Текущий ремонт общего имущества | 2.6 | в соответствии с планом

## Тек ремонт - 2,60
Перечень работ по текущему ремонту общего имущества на 2012 год исходя из 2,60 рублей /кв.м.
собственников помещений в многоквартирном доме по ул. Краснопролетарская, д. 15
|  |  |  | общей площадью |  | 5748 | к.в.м
| Основание для определения объемов работ |  | Акт осеннего осмотра 2011г.
| Основания для формирования цены за ед работы |  | ТЕР (Территориальные единичные расценки)
№ п\п |  | Виды работ | Предложения управляющей компании | [5 empty] | Комментарии
|  |  | Объем |  | Стоимость за ед. работ, руб | Сумма, руб | Сумма на 1 м2 руб, год. Плата | Сроки выполнения
|  |  | ед. изм | кол-во
1 | Фундамент | Бетонирование отмостки, входов в мусорокамеры | м3 | 1.5 | 4800 | 7200 | 1.2526 | 3 квартал
2 | Стены, фасады | Ремонт входов в подъезды (по штукат, по бетону) | под. |  | 15200 | 0 | 0
|  | Ремонт температурных швов | м/п |  | 320 | 0 | 0
3 | Крыши | Ремонт отдельных участков примыканий, парапета | кв.м. | 300 | 270 | 81000 | 14.0919 | 2 квартал | требуется кап ремонт
|  | Восстановление кирпичного пилона | м2 | 0 | 580 | 0 | 0
4 | Окна, двери | Установка окон ПВХ (при ремонте подъезда) | шт. |  | 5300 | 0 | 0
|  | Ремонт дверей выхода на кровлю | шт |  | 900 | 0 | 0
|  | Непредвиденные (остекление, ремонт дверей) | м2 |  |  | 1500 | 0.26096
5 | Внутренняя отделка | Косметический ремонт лестничных клеток | под. |  | 127000 | 0 | 0
6 | Отопление | Непредвиденные |  |  |  | 15000 | 2.6096
|  | Утепление труб ЦО | м2 | 56 | 500 | 28000 | 4.8713 | 2 квартал
7 | ГВС, ХВС, отведение | Замена внутренних трубопроводов канал Æ100 мм | м | 12 | 570 | 6840 | 1.19 | 3 квартал
|  | Замена внутренних трубопроводов канал Æ50 мм | м | 8 | 510 | 4080 | 0.70981 | 3 квартал
|  | Замена труб ХВС д. 89 | м |  | 960 | 0 | 0
|  | Замена труб ХВС д. 25 | м | 20 | 500 | 10000 | 1.7397 | 3 квартал
|  | Замена труб ГВС д. 89 | м |  | 960 | 0 | 0
|  | Замена труб ГВС д. 25 | м | 8 | 500 | 4000 | 0.69589 | 3 квартал
|  | Замена зап арм д 25 (латунный) | шт | 4 | 490 | 1960 | 0.34099 | 3 квартал
|  | Замена труб ливневой канализации | м |  | 540 | 0 | 0
|  | Непредвиденные |  |  |  | 15000 | 2.6096
8 | Электроснабжение | Электромонтажные работы |  |  |  | 0 | 0
|  | Непредвиденные |  |  |  | 5000 | 0.86987
9 | Мусоропроводы | Замена клапанов мусоропроводов | шт. |  | 7000 | 0 | 0
11 |  | Замена контейнеров | шт |  | 6200 | 0 | 0
| Благоустройство | Установка урн | шт | 4 | 1650 | 6600 | 1.1482 | 2 квартал
[6 empty] | 0 | 0
|  | ИТОГО |  |  |  | 179580 | 31.2422
|  | в том числе на непредвиденные |  |  |  | 36500
|  | ИТОГО тариф на текущий ремонт за месяц |  | 2.6035
|  | в том числе на непредвиденные |  | 0.52917