## Содержание
Обязательный перечень работ и услуг, входящих в размер платы за содержание жилья по договорам управления на 2012 год (без мусоропровода)
№п/п | Наименование работы (услуги) | Размер платы на 1 кв.м. | Периодичность (сроки) выполнения
1. | Уборка придомовой территории | 1.3
1.1. | Летняя уборка
| подметание придомовой территории |  | 6 раз в неделю
| уборка газонов |  | 2 раза в неделю
| покос травы |  | 2 раза в сезон
| очистка урн от мусора |  | 2 раза в неделю
| уход за имеющимися зелеными насаждениями |  | 2 раза в сезон
| погрузка мусора для транспортировки |  | не позднее 3-х суток
| подметание приподъезных ступеней и площадок |  | 6 раз в неделю
1.2. | Зимняя уборка
| подметание, сдвижка снега |  | 6 раз в неделю
| посыпка наледи песком или смесью |  | 1 раз в 2 суток
| механизированная уборка машинами |  | не позднее 4 часов после окончания снегопада
| очистка приподъездных ступеней и маршей от наледи вручную |  | 6 раз в неделю
2. | Обслуживание контейнерной площадки | 0.55
| уборка контейнерной площадки |  | 6 раз в неделю
| ремонт участков ограждения контейнерной площадки |  | по мере необходимости
| очистка контейнерных площадок от снега и мусора |  | 6 раз в неделю
3. | Обслуживание системы отопления | 1.2
| осмотр системы центрального отопления, проверка состояния трубопровода, отопительных приборов, регулировочной и запорной арматуры |  | 2 раза в год
ликвидация воздушных пробок:
| - в стояке: открытие вентиля на воздухосброснике, расположенном на чердаке здания; выпуск воздуха; закрытие вентиля |  | в течение смены
| - в радиаторном блоке: отвинчивание пробки, выпуск воздуха; завинчивание пробки |  | в течение смены
| консервация тепловых и элеваторных узлов |  | 1 раз в год
| промывка и опрессовка системы отопления |  | 1 раз в год
| проверка состояния креплений, подвесок и прокладок для магистрального трубопровода на чердаке и в подвале |  | 2 раза в год
| восстановление теплоизоляции до 1 м |  | по мере необходимости
| мелкий ремонт запорной арматуры |  | по мере необходимости
| регулировка и наладка системы отопления |  | 1 раз в год
| набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках |  | 1 раз в год
| смена прокладок, устранение неплотностей и течи запорной арматуры |  | по мере необходимости
| снятие показаний общедомовых приборов учета |  | 1 раз в месяц
| обеспечение удовлетворительного функционирования системы отопления (достижение нормативной температуры) |  | в течении смены поступления заявки о низких температурных параметрах
| замер температуры воздуха в жилых помещениях |  | в течение 4 часов с момента поступления заявки
4. | Обслуживание системы водоснабжения, водоотведения | 0.53
| осмотр системы водопровода и канализации |  | 2 раза в год
| проверка исправности запорной арматуры, санитарно-технических приборов |  | 2 раза в год
| уплотнение сгонов |  | 2 раза в год
| устранение засоров |  | по мере необходимости
| прочистка канализационного лежака |  | 1 раз в год
| прочистка кухонного стояка (гидродинамический метод) |  | по заякам, не реже 1 раза в 3 года
| временная заделка свищей, трещин, установка эластичной накладки с закрепелением хомутов на болтах |  | по мере необходимости
| ремонт участков трубопроводов до 1 м |  | по мере необходимости
| мелкий ремонт запорной арматуры |  | по мере необходимости
| набивка сальников патрубков на стояках внутренних водотоков |  | 1 раз в год
| снятие показаний общедомовых приборов учета |  | 1 раз в месяц
5. | Обслуживание системы электроснабжения | 0.4
| осмотр линий электрических сетей, арматуры и эл. Оборудования |  | 2 раза в год
| ППР электрощитовых |  | по графику
| мелкий ремонт электропроводки, изоляции в местах общего пользования |  | по мере необходимости
| смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей в местах общего пользования |  | по мере необходимости
| смена перегоревших электролампочек в технических подпольях и чердаках, лестничных клетках |  | по мере необходимости
| предоставление ответственным лицам в подъездах электролампочек для освещения лестничных клеток |  | по мере необходимости
| снятие показаний общедомовых приборов учета |  | 1 раз в месяц
6. | Мероприятия по содержанию конструктивных элементов здания | 0.22
| осмотр контруктивных элементов здания (составление дефектных актов на обнаружение трещин, проседания фундамента, несоответствие плоскостей) |  | 2 раза в год
| удаление с крыши снега и наледи |  | по мере необходимости
| очистка кровли от снега, мусора, листьев |  | 2 раза в год
| мелкий ремонт покрытия кровли, примыканий при площади ремонта менее 1 кв.м. |  | по мере необходимости
| уборка чердаков и подвалов |  | 1 раз в год
| закрытие чердаков и подвалов |  | в течение 1 суток с момента поступления заявки (обнаружения)
| укрепление и ремонт парапетных ограждений |  | по мере необходимости
| мелкий ремонт оконных и дверных проемов |  | по мере необходимости
| установка пружин на входные двери |  | 1 раз в год
| установка табличек номеров домов, восстановление нумерации квартир на подъездах |  | по мере необходимости
| мелкий ремонт оборудования детских и спортивных площадок |  | 1 раз в год
| мелкий ремонт контейнеров, тележек (без замены листового металла) |  | по мере необходимости
7. | Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов | 0.21
| проверка исправности канализационных вытяжек |  | 1 раз в год
| проверка состояния продухов в цоколях зданий |  | 1 раз в год
| наличие тяги в вентиляционных каналах |  | 4 раза в год
| устранение засоров |  | по мере необходимости
8. | Обслуживание внутридомового газового оборудования | 0.2
| профилактический осмотр газовых трубопроводов |  | 1 раз в год
9. | Дератизация и дезинсекция мест общего пользования | 0.12
| обработка помещений мест общего пользования (привлечение спец. предприятия) |  | 2 раза в год
10. | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 0.72 | постоянно
11. | Проведение электроизмерений | 0.06
| измерение сопротивления изоляции силовой и осветительной сети до 1000В, заземляющего устройства |  | 1 раз в 3 года
12. | Услуги паспортного стола | 0.3
| ведение регистрационного учета граждан |  | постоянно
| выдача справок ф.№8, лицевого счета, выписки из лицевого счета |  | по запросу
13. | Услуги по начислению и сбору платежей населения | 0.93 | постоянно
14. | Плата за управление многоквартирным домом | 0.86 | постоянно
15. | Сбор и вывоз ТБО, вывоз КГМ | 1.9 | по графику
| ИТОГО работ по содержанию | 9.5
| Текущий ремонт общего имущества | 2.9 | в соответствии с планом

## Тек ремонт - 2,90
Перечень работ по текущему ремонту общего имущества на 2012 год исходя из 2,90 рублей /кв.м.
собственников помещений в многоквартирном доме по Металлистов, д. 17
|  |  |  | общей площадью |  | 2695.1 | к.в.м
| Основание для определения объемов работ |  | Акт осеннего осмотра 2011г.
| Основания для формирования цены за ед работы |  | ТЕР (Территориальные единичные расценки)
№ п\п |  | Виды работ | Предложения управляющей компании | [5 empty] | Комментарии
|  |  | Объем |  | Стоимость за ед. работ, руб | Сумма, руб | Сумма на 1 м2 руб, год. Плата | Сроки выполнения
|  |  | ед. изм | кол-во
1 | Фундамент | Бетонирование отмостки | м3 | 0 | 4800 | 0 | 0
2 | Стены, фасады | Ремонт цоколя | м2 | 0 | 430 | 0 | 0
|  | Ремонт навесов входов в подъезд | шт. | 0 | 6600 | 0 | 0 | 3 квартал
3 | Крыши | Ремонт отдельных участков, примыканий, парапета | кв.м. | 50 | 180 | 9000 | 3.3394 | 2 квартал
|  | Непредвиденные |  |  |  | 4000 | 1.4842
4 | Окна, двери | Остекление л / клеток | м2 | 8 | 570 | 4560 | 1.692
|  | Замена дверей входа в тех подп | шт. | 0 | 1700 | 0 | 0
|  | Непредвиденные (остекление, ремонт дверей) | м2 |  |  | 1200 | 0.44525
5 | Внутренняя отделка | Косметический ремонт лестничных клеток | под. | 0 | 34000 | 0 | 0
6 | Отопление | Непредвиденные |  |  |  | 12000 | 4.4525
|  | Замена труб д. 57 | м | 6 | 960 | 5760 | 2.1372
7 | ХВС, отведение | Замена внутренних трубопроводов канал Æ100 мм | м | 20 | 570 | 11400 | 4.2299 | 1 квартал
|  | Замена внутренних трубопроводов канал Æ50 мм | м | 0 | 510 | 0 | 0
|  | Замена труб ХВС д. 76 | м | 12 | 960 | 11520 | 4.2744 | 2 квартал
|  | Замена труб ХВС д. 25 | м | 10 | 500 | 5000 | 1.8552 | 2 квартал
|  | Замена зап арм д 25 (латунный) | шт | 6 | 490 | 2940 | 1.0909
|  | Непредвиденные |  |  |  | 10000 | 3.7104
8 | Электроснабжение | Электромонтажные работы | м | 18 | 520 | 9360 | 3.473
|  | Непредвиденные |  |  |  | 6000 | 2.2263
9 | Внешнее благоустр. | Ремонт и восстановление МАФ (покраска) |  |  |  | 1000 | 0.37104 | 2 квартал
|  | Установка урн | шт | 0 | 1850 | 0 | 0 | 2 квартал
|  | Установка скамеек | шт | 0 | 3800 | 0 | 0 | 2 квартал
|  | ИТОГО |  |  |  | 93740 | 34.7816
|  | в том числе на непредвиденные |  |  |  | 33200
|  | ИТОГО тариф на текущий ремонт за месяц |  | 2.8985
|  | в том числе на непредвиденные |  | 1.0266