## Заводской Почтовая Краснпр1315
Обязательный перечень работ и услуг, входящих в размер платы за содержание жилья по договорам управления на 2011 год пр. Заводской, д. 23, 27, 29; ул. Почтовая, 28, 29, ул. Краснопролетарская, 13а, 15
№п/п | Наименование работы (услуги) | Размер платы на 1 кв.м. | Периодичность (сроки) выполнения
1. | Уборка придомовой территории | 1.6
1.1. | Летняя уборка
| подметание придомовой территории |  | 6 раз в неделю
| уборка газонов |  | 2 раза в неделю
| покос травы |  | 2 раза в сезон
| очистка урн от мусора |  | 2 раза в неделю
| уход за имеющимися зелеными насаждениями |  | 2 раза в сезон
| погрузка мусора для транспортировки, вывоз КГМ |  | не позднее 3-х суток
| подметание приподъезных ступеней и площадок |  | 6 раз в неделю
| снос аварийных деревьев |  | по мере необходимости
1.2. | Зимняя уборка
| подметание, сдвижка снега |  | 6 раз в неделю
| посыпка наледи песком или смесью |  | 1 раз в 2 суток
| механизированная уборка машинами |  | не позднее 4 часов после окончания снегопада
| очистка приподъездных ступеней и маршей от наледи вручную |  | 6 раз в неделю
2. | Обслуживание мусоропроводов, мусорокамер | 0.7
| профилактический осмотр мусоропроводов |  | 2 раза в год
| удаление мусора из мусороприемных камер |  | по графику
| устранение засоров |  | по мере необходимости
| дезинфекция мусоропроводов |  | 1 раз в месяц
| мойка мусоросборника, влажное подметание мусорокамер |  | 1 раз в месяц
3. | Обслуживание системы отопления | 1.22
| осмотр системы центрального отопления, проверка состояния трубопровода, отопительных приборов, регулировочной и запорной арматуры |  | 2 раза в год
ликвидация воздушных пробок:
| - в стояке: открытие вентиля на воздухосброснике, расположенном на чердаке здания; выпуск воздуха; закрытие вентиля |  | в течение смены
| - в радиаторном блоке: отвинчивание пробки, выпуск воздуха; завинчивание пробки |  | в течение смены
| консервация тепловых и элеваторных узлов |  | 1 раз в год
| промывка и опрессовка системы отопления |  | 1 раз в год
| проверка состояния креплений, подвесок и прокладок для магистрального трубопровода на чердаке и в подвале |  | 2 раза в год
| восстановление теплоизоляции до 1 м |  | по мере необходимости
| мелкий ремонт запорной арматуры |  | по мере необходимости
| регулировка и наладка системы отопления |  | 1 раз в год
| набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках |  | 1 раз в год
| снятие показаний общедомовых приборов учета |  | 1 раз в месяц
| смена прокладок, устранение неплотностей и течи запорной арматуры |  | по мере необходимости
| обеспечение удовлетворительного функционирования системы отопления (достижение нормативной температуры) |  | в течении смены поступления заявки о низких температурных параметрах
| замер температуры воздуха в жилых помещениях |  | в течение 4 часов с момента поступления заявки
4. | Обслуживание системы водоснабжения, водоотведения | 0.62
| осмотр системы водопровода и канализации |  | 2 раза в год
| осмотр системы горячего водоснабжения |  | 2 раза в год
| проверка исправности запорной арматуры, санитарно-технических приборов |  | 2 раза в год
| уплотнение сгонов |  | 2 раза в год
| устранение засоров |  | по мере необходимости
| прочистка канализационного лежака |  | 1 раз в год
| прочистка кухонного стояка (гидродинамический метод) |  | по заякам, не реже 1 раза в 3 года
| временная заделка свищей, трещин, установка эластичной накладки с закрепелением хомутов на болтах |  | по мере необходимости
| ремонт участков трубопроводов до 1 м |  | по мере необходимости
| мелкий ремонт запорной арматуры |  | по мере необходимости
| набивка сальников патрубков на стояках внутренних водотоков |  | 1 раз в год
| снятие показаний общедомовых приборов учета |  | 1 раз в месяц
5. | Обслуживание системы электроснабжения | 0.56
| осмотр линий электрических сетей, арматуры и эл. Оборудования |  | 2 раза в год
| ППР электрощитовых |  | по графику
| мелкий ремонт электропроводки, изоляции в местах общего пользования |  | по мере необходимости
| смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей в местах общего пользования |  | по мере необходимости
| смена перегоревших электролампочек в технических подпольях и чердаках, лестничных клетках |  | по мере необходимости
| предоставление ответственным лицам в подъездах электролампочек для освещения лестничных клеток |  | по мере необходимости
| снятие показаний общедомовых приборов учета |  | 1 раз в месяц
6. | Мероприятия по содержанию конструктивных элементов здания и придомового инвентаря | 0.27
| осмотр контруктивных элементов здания (составление дефектных актов на обнаружение трещин, проседания фундамента, несоответствие плоскостей) |  | 2 раза в год
| удаление с крыши снега и наледи |  | по мере необходимости
| очистка кровли от снега, мусора, листьев |  | 2 раза в год
| мелкий ремонт покрытия кровли, примыканий при площади ремонта менее 1 кв.м. |  | по мере необходимости
| уборка чердаков и подвалов |  | 1 раз в год
| закрытие чердаков и подвалов |  | в течение 1 суток с момента обнаружения
| укрепление и ремонт парапетных ограждений |  | по мере необходимости
| мелкий ремонт оконных и дверных проемов |  | по мере необходимости
| установка пружин на входные двери |  | 1 раз в год
| установка табличек номеров домов, восстановление нумерации квартир на подъездах |  | по мере необходимости
| мелкий ремонт оборудования детских и спортивных площадок |  | 1 раз в год
| мелкий ремонт контейнеров, тележек (без замены листового металла) |  | по мере необходимости
7. | Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов | 0.17
| проверка исправности канализационных вытяжек |  | 1 раз в год
| проверка состояния продухов в цоколях зданий |  | 1 раз в год
| наличие тяги в вентиляцтонных каналах |  | 4 раза в год
| устранение засоров |  | по мере необходимости
8. | Обслуживание внутридомового газового оборудования или электроплит | 0.2
| профилактический осмотр газовых трубопроводов |  | 1 раз в год
9. | Дератизация и дезинсекция мест общего пользования | 0.12
| обработка помещений мест общего пользования (привлечение спец. предприятия) |  | 2 раза в год
10. | Проведение диагностики лифтов, отработавших гарантийный срок. Проведение тех. освидетельствования | 0.17 | по мере необходимости
11. | Обслуживание лифтового хозяйства (диспетчеризованного УБДЛ) | 2.34 | постоянно
12. | Страхование особо опасных объектов, ответственности | 0.17 | 1 раз в год
13. | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 0.88 | постоянно
14. | Проведение электроизмерений | 0.06
| измерение сопротивления изоляции силовой и осветительной сети до 1000В, заземляющего устройства |  | 1 раз в 3 года
15. | Услуги паспортного стола | 0.28
| ведение регистрационного учета граждан |  | постоянно
| выдача справок ф.№8, лицевого счета, выписки из лицевого счета |  | по запросу
16. | Услуги по начислению и сбору платежей населения | 1.24 | постоянно
17. | Плата за управление многоквартирным домом | 1.1 | постоянно
18. | Сбор и вывоз ТБО | 1.8 | по графику
| ИТОГО работ по содержанию | 13.5
| Текущий ремонт общего имущества | 2.3 | в соответствии с планом
Перечень работ, связанных с текущим ремонтом общего имущества:
(выполняется в пределах начисляемых денежных средств на текущий ремонт)
1. | Внутренняя система отопления, водопровода и канализации | Наличие в плане на 2011г. | Примечание/стоимость
| восстановление теплоизоляции трубопроводов | -
| смена отдельных участков трубопроводов канализации | 26000
| смена отдельных участков трубопроводов, кроме канализации | 18000 | по заявкам, согласно деф. Актов
| замена запорной арматуры (регулирующих кранов, вентилей, задвижек) | 58000 | подготовка к отопительному сезону (непредвиденные)
| уплотнение соединений, укрепление трубопроводов | 2000
2. | Система электроснабжения
| Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем электроснабжения и электротехнических устройств от точки подключения к внешним сетям (границы балансовой принадлежности) до конечных устройств, включая внут | 26000 | ППР эл. щитовых (планово), замена ВРУ
| ремонт и замена автоматов, выключателей, плавких вставок, источников света, поврежденных гибких кабелей и электропроводки с местах общего пользования и технических помещениях | 12000 | непредвиденные
3. | Крыша
| ремонт отдельных участков кровли | -
| ремонт участков покрытий парапета, ремонт и замена отдельных участков рулонных покрытий | 6000 | примыкания ливневой канализации
4. | Стены и фасады
| заделка выбоин и трещин на поверхности фасада (цоколя) | 42000 | частичное восстановление
| восстановление участков штукатурки | -
| ремонт межпанельных швов (по накоплению денежных средств на выполнение заявок) | 112000 | по заявкам, согласно деф. актов (450 п/м - 2 под, 4 под.)
| покраска поверхностей (по графику) | 137000 | ремонт 8 под.
5. | Оконные и дверные заполнения
| восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений | -
| остекление лестничных клеток | 4000
| покраска дверей (металлических поверхностей) | 7000
| ремонт и замена дверных доводчиков, пружин, упоров | -
6. | Мусоропроводы
| ремонт полов мусорокамер, восстановление трапов | -
| восстановление работоспособности шибера мусоропровода | 31500 | по графику
| ремонт переносных мусоросборников | 12000
| восстановление крышек мусоропроводных клапанов | 27000
7. | Ремонт МАФ, покраска поверхностей | 6000
| установка декоративного ограждения | 16000
8. | ПРОЧИЕ (бетонирование отмостки, входов в мусорокамеры - мелкий ремонт, установка поручня, укрепление трубопроводов) | 12000 |  | 553964 | 20071.1594
|  | 554500 | Тариф на текущий ремонт 2,3 руб/кв.м. | 110800
| Тариф на содержание и ремонт общего имущества, согласно обязательного перечня работ и услуг | 15.8 |  | 443164