## краснопролетарская 6
Обязательный перечень работ и услуг, входящих в размер платы 20,24 рублей/кв.м. за содержание и ремонт жилья по договорам управления на 2015 год: ул. Краснопролетарская, д. 6 (все удобства без мусоропровода, эл. плиты, )
№п/п | Наименование работы (услуги) | Размер платы на 1 кв.м. | Периодичность (сроки) выполнения
1. | Уборка придомовой территории | 1.95
1.1. | Теплый период
| подметание придомовой территории |  | 6 раз в неделю
| уборка газонов |  | 1 раз в неделю
| уборка детских и спортивных площадок |  | 2 раза в неделю
| покос травы |  | 2 раза в сезон
| уборка отмосток |  | по мере необходимости
| уборка приямков |  | 1 раз в месяц
| заполнение песочницы песком |  | 1 раз в год
| мелкий ремонт детских площадок, элементов благоустройства, без замены |  | 1 раз в год
| очистка урн от мусора |  | 2 раза в неделю
| обрезка крон кустарников |  | 1 раз в год
| вырезка сухих ветвей и поросли деревьев |  | в стоимость работ не входит
| поливка территории, газонов |  | в стоимость работ не входит
| погрузка мусора для транспортировки |  | не позднее 3-х суток
| подметание приподъезных ступеней и площадок |  | 6 раз в неделю
| снос аварийных деревьев |  | в стоимость работ не входит
| протирка указателей, очистка от объявлений |  | 5 раз за период
1.2. | Зимний период
| подметание, сдвижка снега до 2-х см без предварит. Обработки |  | по мере необходимости
| уборка отмосток |  | в стоимость работ не входит
| уборка газонов (территорий без покрытий) |  | по мере необходимости
| подметание территории с усовершенствованными покрытиями в дни без снегопада |  | 6 раз в неделю
| посыпка наледи песком или смесью с предварительной подготовкой смеси |  | по мере необходимости
| погрузка мусора для транспортировки |  | 2 раза в месяц
| очистка территории от наледи |  | 2 раза в неделю
| механизированная уборка машинами |  | не позднее 4 часов после снегопада
| очистка приподъездных ступеней и маршей от наледи вручную |  | 2 раза в неделю
2. | Обслуживание контейнерной площадки | 0.71
| уборка контейнерной площадки |  | 6 раз в неделю
| очистка контейнерных площадок от снега и мусора (зимний период) |  | 6 раз в неделю
| ремонт участков ограждения контейнерной площадки до 1 кв.м |  | по мере необходимости
3. | Обслуживание системы отопления | 2.29
| осмотр системы центрального отопления, проверка состояния трубопровода, регулировочной и запорной арматуры |  | 2 раза в год
| ликвидация воздушных пробок |  | в течение смены
| консервация тепловых и элеваторных узлов |  | 1 раз в год
| промывка и опрессовка системы отопления |  | 1 раз в год
| проверка состояния креплений, подвесок и прокладок для магистрального трубопровода на чердаке и в подвале |  | 2 раза в год
| восстановление теплоизоляции до 1 м |  | по мере необходимости
| мелкий ремонт запорной арматуры |  | по мере необходимости
| регулировка и наладка системы отопления |  | 1 раз в год
| набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках |  | 1 раз в год
| снятие показаний общедомовых приборов учета |  | 1 раз в месяц
| обслуживание приборов учета (периодическая поверка) |  | по графику
| смена прокладок, устранение неплотностей и течи запорной арматуры |  | по мере необходимости
| обеспечение удовлетворительного функционирования системы отопления (достижение нормативной температуры) |  | в течении смены поступления заявки о низких t-х параметрах
| замер температуры воздуха в жилых помещениях |  | в течение 4 часов с момента поступления заявки
4. | Обслуживание системы водоснабжения, водоотведения | 1.57
| осмотр системы водопровода и канализации |  | 2 раза в год
| осмотр системы горячего водоснабжения |  | 2 раза в год
| проверка исправности запорной арматуры, санитарно-технических приборов общедомового имущества |  | 2 раза в год
| уплотнение сгонов |  | 2 раза в год
| устранение засоров |  | по мере необходимости
| прочистка канализационного лежака |  | 1 раз в год
| прочистка кухонного стояка (гидродинамический метод) |  | по заякам, не реже 1 раза в 3 года
| временная заделка свищей, трещин, установка эластичной накладки с закрепелением хомутов на болтах |  | по мере необходимости
| ремонт участков трубопроводов до 1 м |  | по мере необходимости
| мелкий ремонт запорной арматуры |  | по мере необходимости
| набивка сальников патрубков на стояках внутренних водотоков |  | 1 раз в год
| снятие показаний общедомовых приборов учета |  | 1 раз в месяц
5. | Обслуживание системы электроснабжения | 1.31
| осмотр линий электрических сетей, арматуры и эл. Оборудования |  | 2 раза в год
| ППР электрощитовых |  | по графику
| мелкий ремонт электропроводки, изоляции в местах общего пользования |  | по мере необходимости
| смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей в местах общего пользования (с заменой электропроводки до 1 м) |  | по мере необходимости
| смена перегоревших электролампочек в технических подпольях и чердаках, лестничных клетках |  | по мере необходимости
| предоставление ответственным лицам в подъездах электролампочек для освещения лестничных клеток |  | по мере необходимости
| снятие показаний общедомовых приборов учета |  | 1 раз в месяц
6. | Мероприятия по содержанию конструктивных элементов здания и придомового инвентаря | 0.36
| осмотр контруктивных элементов здания (составление дефектных актов на обнаружение трещин, проседания фундамента, контруклона) |  | 2 раза в год
| удаление с крыши снега и наледи |  | по мере необходимости
| очистка кровли от снега, мусора, листьев |  | 2 раза в год
| мелкий ремонт покрытия кровли, примыканий при площади ремонта менее 1 кв.м. |  | по мере необходимости
| уборка чердаков и подвалов |  | 1 раз в год
| закрытие чердаков и подвалов |  | в течение 1 суток с момента обнаружения
| укрепление и ремонт парапетных ограждений |  | в стоимость работ не входит
| мелкий ремонт оконных и дверных проемов |  | по мере необходимости
| установка пружин на входные двери |  | 1 раз в год
| установка табличек номеров домов, восстановление нумерации квартир на подъездах |  | по мере необходимости
| мелкий ремонт оборудования детских и спортивных площадок |  | 1 раз в год
| мелкий ремонт контейнеров, тележек (без замены листового металла) |  | по мере необходимости
7. | Обслуживание вентиляционных каналов | 0.16
| проверка исправности канализационных вытяжек |  | 1 раз в год
| проверка состояния продухов в цоколях зданий |  | 1 раз в год
| устранение засоров |  | по мере необходимости
8. | Обслуживание эл. плит | 0.22
| профилактический осмотр электрических плит |  | 1 раз в год
9. | Дератизация и дезинсекция мест общего пользования | 0.21
| обработка помещений мест общего пользования (привлечение спец. предприятия) |  | 2 раза в год
10. | Проведение диагностики лифтов, отработавших гарантийный срок. Проведение тех. освидетельствования | 0.2 | по мере необходимости
11. | Обслуживание лифтового хозяйства (диспетчеризованного УБДЛ) | 1.96 | постоянно
12 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 0.85 | постоянно
13 | Проведение электроизмерений (измерение сопротивления изоляции до 1000В, заземляющего устройства) | 0.08 | 1 раз в 3 года
14 | Услуги паспортного стола | 0.36
| ведение регистрационного учета граждан |  | постоянно
| выдача справок ф.№8, лицевого счета, выписки из лицевого счета |  | по запросу
15 | Услуги по начислению и сбору платежей населения | 1.49 | постоянно
16 | Плата за управление многоквартирным домом | 1.52 | постоянно
17 | Сбор и вывоз ТБО | 1.46 | по графику
| ИТОГО работ по содержанию | 16.7
| Текущий ремонт общего имущества | 3.54 | в соответствии с планом
| ВСЕГО размер платы руб/кв.м | 20.24

## Тек.рем.Красн.,6
Перечень работ по текущему ремонту общего имущества на 2015 год исходя из 3,54 рублей /кв.м.
собственников помещений в многоквартирном доме по ул. Краснопролетарская, д.6
|  |  |  | общей площадью |  | 3310 | к.в.м
| Основание для определения объемов работ |  | Акт осеннего осмотра 2014г.
| Основания для формирования цены за ед работы |  | ТЕР (Территориальные единичные расценки)
№ п\п |  | Виды работ | Предложения управляющей компании | [5 empty] | Комментарии
|  |  | Объем |  | Стоимость за ед. работ, руб | Сумма, руб | Сумма на 1 м2 руб, год. Плата | Сроки выполнения
|  |  | ед. изм | кол-во
1 | Фундамент | Бетонирование отмостки, входов в мусорокамеры | м3 | 1.8 | 8100 | 14580 | 4.4048
2 | Стены, фасады | Ремонт входов в подъезды (по штукат, по бетону) | под. |  | 16000 | 0 | 0
|  | Ремонт межпанельных швов | м/п | 0 | 340 | 0 | 0 |  | по схеме
3 | Крыши | Ремонт отдельных участков примыканий, парапета | кв.м. | 2 | 240 | 480 | 0.14502
|  | Ремонт испарителей | м2 | 0 | 240 | 0 | 0
4 | Окна, двери | Установка окон ПВХ (при ремонте подъезда) | шт. | 0 | 5800 | 0 | 0
|  | Ремонт дверей выхода на кровлю | шт |  | 1800 | 0 | 0
|  | Непредвиденные (остекление, ремонт дверей) | м2 |  |  | 3000 | 0.90634
5 | Внутренняя отделка | Косметический ремонт лестничных клеток | под. | 0 | 148000 | 0 | 0
6 | Отопление | Непредвиденные |  |  |  | 20000 | 6.0423
|  | Замена труб розлива ЦО д. 100 | м |  | 1120 | 0 | 0
|  | Замена труб розлива ЦО д. 50 | м | 12 | 830 | 9960 | 3.0091
|  | Замена труб розлива ЦО д. 20 | м |  | 470 | 0 | 0
7 | ГВС, ХВС, отведение | Замена внутренних трубопроводов канал Æ100 мм | м | 12 | 960 | 11520 | 3.4804
|  | Замена внутренних трубопроводов канал Æ50 мм | м | 16 | 610 | 9760 | 2.9486
|  | Замена труб ХВС д. 76 | м | 16 | 1120 | 17920 | 5.4139
|  | Замена труб ХВС д. 25 | м | 12 | 560 | 6720 | 2.0302
|  | Замена труб ГВС д. 50 | м | 2 | 830 | 1660 | 0.50151
|  | Замена труб ГВС д. 25 | м | 10 | 560 | 5600 | 1.6918
|  | Замена зап арм д 25 (латунный) | шт | 6 | 520 | 3120 | 0.9426
|  | Замена труб ливневой канализации | м |  | 960 | 0 | 0
|  | Непредвиденные |  |  |  | 15000 | 4.5317
8 | Электроснабжение | Электромонтажные работы | м | 22 | 580 | 12760 | 3.855
|  | Замена светильников с датчиками на движение | шт | 0 | 610 | 0 | 0
|  | Непредвиденные |  |  |  | 8000 | 2.4169
10 | Благоустройство | Окраска МАФ | шт |  | 0 | 700 | 0.21148
|  | ИТОГО |  |  |  | 140780 | 42.5317
|  | в том числе на непредвиденные |  |  |  | 46000
|  | ИТОГО тариф на текущий ремонт за месяц |  | 3.5443
|  | в том числе на непредвиденные |  | 1.1581