## 13,05 Заречная 29
Обязательный перечень работ и услуг, входящих в размер платы 13,05 рублей/кв.м. за содержание и ремонт жилья по договорам управления на 2013 год для домов: ул. Заречная, д. 29 (все удобства, без лифта, без мусоропровода)
№п/п | Наименование работы (услуги) | Размер платы на 1 кв.м. | Периодичность (сроки) выполнения
1. | Уборка придомовой территории | 1.3001
1.1. | Теплый период | 1.1499
| подметание придомовой территории | 0.364 | 6 раз в неделю
| уборка газонов | 0.216 | 1 раз в неделю
| уборка детских и спортивных площадок | 0.196 | 2 раза в неделю
| покос травы | 0.086 | 2 раза в сезон
| уборка отмосток | 0.052954 | по мере необходимости
| уборка приямков | 0.024586 | 1 раз в месяц
| заполнение песочницы песком | 0.0085104 | 1 раз в год
| мелкий ремонт детских площадок, элементов благоустройства, без замены | 0.014184 | 1 раз в год
| очистка урн от мусора | 0.008 | 2 раза в неделю
| обрезка крон кустарников | 0.030259 | 1 раз в год
| вырезка сухих ветвей и поросли деревьев | 0 | в стоимость работ не входит
| поливка территории, газонов | 0 | в стоимость работ не входит
| погрузка мусора для транспортировки | 0.065246 | не позднее 3-х суток
| подметание приподъезных ступеней и площадок | 0.080376 | 6 раз в неделю
| снос аварийных деревьев | 0 | в стоимость работ не входит
| протирка указателей, очистка от объявлений | 0.0037824 | 5 раз за период
1.2. | Зимний период | 1.4502
| подметание, сдвижка снега до 2-х см без предварит. Обработки | 0.473 | по мере необходимости
| уборка отмосток | 0 | в стоимость работ не входит
| уборка газонов (территорий без покрытий) | 0.032 | по мере необходимости
| подметание территории с усовершенствованными покрытиями в дни без снегопада | 0.22 | 6 раз в неделю
| посыпка наледи песком или смесью с предварительной подготовкой смеси | 0.032 | по мере необходимости
| погрузка мусора для транспортировки | 0.06525 | 2 раза в месяц
| очистка территории от наледи | 0.312 | 2 раза в неделю
| механизированная уборка машинами | 0.286 | не позднее 4 часов после снегопада
| очистка приподъездных ступеней и маршей от наледи вручную | 0.03 | 2 раза в неделю
2. | Обслуживание контейнерной площадки | 0.55
| уборка контейнерной площадки | 0.336 | 6 раз в неделю
| очистка контейнерных площадок от снега и мусора (зимний период) | 0.182 | 6 раз в неделю
| ремонт участков ограждения контейнерной площадки до 1 кв.м | 0.032 | по мере необходимости
3. | Обслуживание системы отопления | 1.2
| осмотр системы центрального отопления, проверка состояния трубопровода, регулировочной и запорной арматуры | 0.05 | 2 раза в год
| ликвидация воздушных пробок | 0.18 | в течение смены
| консервация тепловых и элеваторных узлов | 0.07 | 1 раз в год
| промывка и опрессовка системы отопления | 0.38 | 1 раз в год
| проверка состояния креплений, подвесок и прокладок для магистрального трубопровода на чердаке и в подвале | 0.045 | 2 раза в год
| восстановление теплоизоляции до 1 м | 0.06 | по мере необходимости
| мелкий ремонт запорной арматуры | 0.03 | по мере необходимости
| регулировка и наладка системы отопления | 0.08 | 1 раз в год
| набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках | 0.08 | 1 раз в год
| снятие показаний общедомовых приборов учета | 0.03 | 1 раз в месяц
| обслуживание приборов учета (периодическая поверка) | 0.04 | по графику
| смена прокладок, устранение неплотностей и течи запорной арматуры | 0.065 | по мере необходимости
| обеспечение удовлетворительного функционирования системы отопления (достижение нормативной температуры) | 0.06 | в течении смены поступления заявки о низких t-х параметрах
| замер температуры воздуха в жилых помещениях | 0.03 | в течение 4 часов с момента поступления заявки
4. | Обслуживание системы водоснабжения, водоотведения | 0.5297
| осмотр системы водопровода и канализации | 0.0356 | 2 раза в год
| осмотр системы горячего водоснабжения | 0.0178 | 2 раза в год
| проверка исправности запорной арматуры, санитарно-технических приборов | 0.0356 | 2 раза в год
| уплотнение сгонов | 0.033 | 2 раза в год
| устранение засоров | 0.13 | по мере необходимости
| прочистка канализационного лежака | 0.065 | 1 раз в год
| прочистка кухонного стояка (гидродинамический метод) | 0.0712 | по заякам, не реже 1 раза в 3 года
| временная заделка свищей, трещин, установка эластичной накладки с закрепелением хомутов на болтах | 0.0267 | по мере необходимости
| ремонт участков трубопроводов до 1 м | 0.0356 | по мере необходимости
| мелкий ремонт запорной арматуры | 0.0356 | по мере необходимости
| набивка сальников патрубков на стояках внутренних водотоков | 0.0356 | 1 раз в год
| снятие показаний общедомовых приборов учета | 0.008 | 1 раз в месяц
5. | Обслуживание системы электроснабжения | 0.4
| осмотр линий электрических сетей, арматуры и эл. Оборудования | 0.05 | 2 раза в год
| ППР электрощитовых | 0.196 | по графику
| мелкий ремонт электропроводки, изоляции в местах общего пользования | 0.08 | по мере необходимости
| смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей в местах общего пользования (с заменой электропроводки до 1 м) | 0.05 | по мере необходимости
| смена перегоревших электролампочек в технических подпольях и чердаках, лестничных клетках | 0.013 | по мере необходимости
| предоставление ответственным лицам в подъездах электролампочек для освещения лестничных клеток | 0.003 | по мере необходимости
| снятие показаний общедомовых приборов учета | 0.008 | 1 раз в месяц
6. | Мероприятия по содержанию конструктивных элементов здания и придомового инвентаря | 0.22
| осмотр контруктивных элементов здания (составление дефектных актов на обнаружение трещин, проседания фундамента, контруклона) | 0.073 | 2 раза в год
| удаление с крыши снега и наледи | 0.0081 | по мере необходимости
| очистка кровли от снега, мусора, листьев | 0.00648 | 2 раза в год
| мелкий ремонт покрытия кровли, примыканий при площади ремонта менее 1 кв.м. | 0.01 | по мере необходимости
| уборка чердаков и подвалов | 0.00972 | 1 раз в год
| закрытие чердаков и подвалов | 0.0081 | в течение 1 суток с момента обнаружения
| укрепление и ремонт парапетных ограждений | 0 | в стоимость работ не входит
| мелкий ремонт оконных и дверных проемов | 0.015 | по мере необходимости
| установка пружин на входные двери | 0.0081 | 1 раз в год
| установка табличек номеров домов, восстановление нумерации квартир на подъездах | 0.00567 | по мере необходимости
| мелкий ремонт оборудования детских и спортивных площадок | 0.01053 | 1 раз в год
| мелкий ремонт контейнеров, тележек (без замены листового металла) | 0.0648 | по мере необходимости
7. | Обслуживание вентиляционных каналов | 0.16
| проверка исправности канализационных вытяжек | 0.06 | 1 раз в год
| проверка состояния продухов в цоколях зданий | 0.06 | 1 раз в год
| устранение засоров | 0.04 | по мере необходимости
8. | Обслуживание электрических плит | 0.2
| профилактический осмотр электрических плит | 0.2 | 1 раз в год
9. | Дератизация и дезинсекция мест общего пользования | 0.12
| обработка помещений мест общего пользования (привлечение спец. предприятия) |  | 2 раза в год
10 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 0.72 | постоянно
11 | Проведение электроизмерений (измерение сопротивления изоляции до 1000В, заземляющего устройства) | 0.06 | 1 раз в 3 года
12 | Услуги паспортного стола | 0.32
| ведение регистрационного учета граждан |  | постоянно
| выдача справок ф.№8, лицевого счета, выписки из лицевого счета |  | по запросу
13 | Услуги по начислению и сбору платежей населения | 1.02 | постоянно
14 | Плата за управление многоквартирным домом | 1.04 | постоянно
15 | Сбор и вывоз ТБО | 2.06 | по графику
| ИТОГО работ по содержанию | 9.8998
| Текущий ремонт общего имущества | 3.15 | в соответствии с планом
| ВСЕГО размер платы руб/кв.м | 13.0498
| Индекс роста размера платы 2013 по отношению к 2012г. | 6,9%