## краснопролетарская 20
Обязательный перечень работ и услуг, входящих в размер платы 15,55 рублей/кв.м. за содержание и ремонт жилья по договорам управления на 2015 год для дома: ул. Краснопролетарская, д. 20
№п/п | Наименование работы (услуги) | Размер платы на 1 кв.м. | Периодичность (сроки) выполнения
1. | Уборка придомовой территории | 1.962
1.1. | Теплый период
| подметание придомовой территории |  | 6 раз в неделю
| уборка газонов |  | 1 раз в неделю
| уборка детских и спортивных площадок |  | 2 раза в неделю
| покос травы |  | 2 раза в сезон
| уборка отмосток |  | по мере необходимости
| уборка приямков |  | 1 раз в месяц
| заполнение песочницы песком |  | 1 раз в год
| мелкий ремонт элементов благоустройства, без замены |  | 1 раз в год
| очистка урн от мусора |  | 2 раза в неделю
| обрезка крон кустарников |  | 1 раз в год
| погрузка мусора для транспортировки |  | не позднее 3-х суток
| подметание приподъезных площадок |  | 6 раз в неделю
| снос аварийных деревьев |  | в стоимость работ не входит
| протирка указателей, очистка от объявлений |  | 5 раз за период
1.2. | Зимний период
| подметание, сдвижка снега до 2-х см без предварит. Обработки |  | по мере необходимости
| уборка отмосток |  | в стоимость работ не входит
| уборка газонов (территорий без покрытий) |  | по мере необходимости
| подметание территории с усовершенствованными покрытиями в дни без снегопада |  | 6 раз в неделю
| посыпка наледи песком или смесью с предварительной подготовкой смеси |  | по мере необходимости
| погрузка мусора для транспортировки |  | 2 раза в месяц
| очистка территории от наледи |  | 2 раза в неделю
| механизированная уборка машинами |  | не позднее 4 часов после снегопада
| очистка приподъездных ступеней и маршей от наледи вручную |  | 2 раза в неделю
2. | Обслуживание контейнерной площадки | 0.976
| уборка контейнерной площадки |  | 6 раз в неделю
| очистка контейнерных площадок от снега и мусора (зимний период) |  | 6 раз в неделю
| ремонт участков ограждения контейнерной площадки до 1 кв.м |  | по мере необходимости
3. | Обслуживание системы отопления | 1.329
| осмотр системы центрального отопления, проверка состояния трубопровода, регулировочной и запорной арматуры |  | 2 раза в год
| ликвидация воздушных пробок |  | в течение смены
| консервация тепловых и элеваторных узлов |  | 1 раз в год
| промывка и опрессовка системы отопления |  | 1 раз в год
| проверка состояния креплений, подвесок и прокладок для магистрального трубопровода на чердаке и в подвале |  | 2 раза в год
| восстановление теплоизоляции до 1 м |  | по мере необходимости
| мелкий ремонт запорной арматуры |  | по мере необходимости
| регулировка и наладка системы отопления |  | 1 раз в год
| набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках |  | 1 раз в год
| снятие показаний общедомовых приборов учета |  | 1 раз в месяц
| обслуживание приборов учета (периодическая поверка) |  | по графику
| смена прокладок, устранение неплотностей и течи запорной арматуры |  | по мере необходимости
| обеспечение удовлетворительного функционирования системы отопления (достижение нормативной температуры) |  | в течении смены поступления заявки о низких t-х параметрах
| замер температуры воздуха в жилых помещениях |  | в течение 4 часов с момента поступления заявки
4. | Обслуживание системы водоснабжения, водоотведения | 0.672
| осмотр системы водопровода и канализации |  | 2 раза в год
| осмотр системы горячего водоснабжения |  | 2 раза в год
| проверка исправности запорной арматуры, санитарно-технических приборов |  | 2 раза в год
| уплотнение сгонов |  | 2 раза в год
| устранение засоров |  | по мере необходимости
| прочистка канализационного лежака |  | 1 раз в год
| прочистка кухонного стояка (гидродинамический метод) |  | по заявкам, не реже 1 раза в 3 года
| временная заделка свищей, трещин, установка эластичной накладки с закрепелением хомутов на болтах |  | по мере необходимости
| ремонт участков трубопроводов до 1 м |  | по мере необходимости
| мелкий ремонт запорной арматуры |  | по мере необходимости
| набивка сальников патрубков на стояках внутренних водотоков |  | 1 раз в год
| снятие показаний общедомовых приборов учета |  | 1 раз в месяц
5. | Обслуживание системы электроснабжения | 0.491
| осмотр линий электрических сетей, арматуры и эл. Оборудования |  | 2 раза в год
| ППР электрощитовых |  | по графику
| мелкий ремонт электропроводки, изоляции в местах общего пользования |  | по мере необходимости
| смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей в местах общего пользования (с заменой электропроводки до 1 м) |  | по мере необходимости
| смена перегоревших электролампочек в технических подпольях и чердаках, лестничных клетках |  | по мере необходимости
| предоставление ответственным лицам в подъездах электролампочек для освещения лестничных клеток |  | по мере необходимости
| снятие показаний общедомовых приборов учета |  | 1 раз в месяц
6. | Мероприятия по содержанию конструктивных элементов здания и придомового инвентаря | 0.27
| осмотр контруктивных элементов здания (составление дефектных актов на обнаружение трещин, проседания фундамента, контруклона) |  | 2 раза в год
| удаление с крыши снега и наледи |  | по мере необходимости
| очистка кровли от снега, мусора, листьев |  | 2 раза в год
| мелкий ремонт покрытия кровли, примыканий при площади ремонта менее 1 кв.м. |  | по мере необходимости
| уборка чердаков и подвалов |  | 1 раз в год
| закрытие чердаков и подвалов |  | в течение 1 суток с момента обнаружения
| укрепление и ремонт парапетных ограждений |  | в стоимость работ не входит
| мелкий ремонт оконных и дверных проемов |  | по мере необходимости
| установка пружин на входные двери |  | 1 раз в год
| установка табличек номеров домов, восстановление нумерации квартир на подъездах |  | по мере необходимости
| мелкий ремонт оборудования детских и спортивных площадок |  | 1 раз в год
| мелкий ремонт контейнеров, тележек (без замены листового металла) |  | по мере необходимости
7. | Обслуживание вентиляционных каналов | 0.21
| проверка исправности канализационных вытяжек |  | 1 раз в год
| проверка состояния продухов в цоколях зданий |  | 1 раз в год
| устранение засоров |  | по мере необходимости
8. | Обслуживание внутридомового газового оборудования | 0.18
| профилактический осмотр газовых плит |  | 1 раз в год
9. | Дератизация и дезинсекция мест общего пользования | 0.21
| обработка помещений мест общего пользования (привлечение спец. предприятия) |  | 2 раза в год
10 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 0.85 | постоянно
11 | Проведение электроизмерений (измерение сопротивления изоляции до 1000В, заземляющего устройства) | 0.08 | 1 раз в 3 года
12 | Услуги паспортного стола | 0.36
| ведение регистрационного учета граждан |  | постоянно
| выдача справок ф.№8, лицевого счета, выписки из лицевого счета |  | по запросу
13 | Услуги по начислению и сбору платежей населения | 1.2 | постоянно
14 | Плата за управление многоквартирным домом | 1.2 | постоянно
15 | Сбор и вывоз ТБО | 1.46 | по графику
| ИТОГО работ по содержанию | 11.45
| Текущий ремонт общего имущества | 4.1 | в соответствии с планом
| ВСЕГО размер платы руб/кв.м | 15.55

## краснопролетарская 20 тек рем
Перечень работ по текущему ремонту общего имущества на 2015 год исходя из 4,10 рублей /кв.м.
собственников помещений в многоквартирном доме по ул.Краснопролетарской, 20
|  |  |  | общей площадью |  | 3320.16 | к.в.м
| Основание для определения объемов работ |  | Акт осеннего осмотра 2014г.
| Основания для формирования цены за ед работы |  | ТЕР (Территориальные единичные расценки)
№ п\п |  | Виды работ | Предложения управляющей компании | [5 empty] | Комментарии
|  |  | Объем |  | Стоимость за ед. работ, руб | Сумма, руб | Сумма на 1 м2 руб, год. Плата | Сроки выполнения
|  |  | ед. изм | кол-во
1 | Фундамент | Бетонирование отмостки, входов в мусорокамеры | м3 | 3 | 6800 | 20400 | 6.1443
2 | Стены, фасады | Ремонт цоколя | м2 | 7 | 430 | 3010 | 0.90658
|  | Ремонт температурного шва - непредвиденные | м |  | 465 | 0 | 0
|  | Непредвиденные |  |  |  | 12000 | 3.6143
3 | Крыши | Ремонт отдельных участков, примыканий, парапета | кв.м. | 6 | 260 | 1560 | 0.46986
4 | Окна, двери | Остекление л / клеток | м2 | 0 | 590 | 0 | 0
|  | Непредвиденные (остекление, ремонт дверей) | м2 |  |  | 6000 | 1.8071
5 | Внутренняя отделка | Косметический ремонт лестничных клеток | под. | 0 | 45000 | 0 | 0
|  | Установка окон ПВХ | шт | 0 | 6000 | 0 | 0
6 | Отопление | Непредвиденные |  |  |  | 8000 | 2.4095
|  | Замена труб ЦО д. 20 | м | 16 | 550 | 8800 | 2.6505
7 | ХВС, отведение | Замена внутренних трубопроводов канал Æ100 мм | м | 20 | 590 | 11800 | 3.554
|  | Замена внутренних трубопроводов канал Æ50 мм | м | 18 | 530 | 9540 | 2.8734
|  | Замена труб ХВС д. 50 | м | 11 | 560 | 6160 | 1.8553
|  | Замена зап арм д 25 (латунный) | шт | 20 | 550 | 11000 | 3.3131
|  | Непредвиденные |  |  |  | 9000 | 2.7107
8 | Электроснабжение | Электромонтажные работы | п/м | 18 | 550 | 9900 | 2.9818
|  | Замена светил с датчиками на движение | шт | 0 | 625 | 0 | 0
|  | Непредвиденные |  |  |  | 11000 | 3.3131
9 | Внешнее благоустр. | Ремонт и восстановление МАФ (покраска) | кг | 2 | 300 | 600 | 0.18071
|  | Установка урн | шт | 2 | 2000 | 4000 | 1.2048
|  | Непредвиденные (забор/ограждение) |  |  |  | 4000 | 1.2048
|  | Установка скамеек | шт | 1 | 4300 | 4300 | 1.2951
|  | ИТОГО |  |  |  | 141070 | 42.4889
|  | в том числе на непредвиденные |  |  |  | 34000
|  | ИТОГО тариф на текущий ремонт за месяц |  | 3.5407
|  | в том числе на непредвиденные |  | 0.85337
Компенсация затрат на ремонт подъезда с заменой окон ПВХ 0,56